## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 299.3 | 135.6 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .222 | 0. | -2.23 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | 0. | 40. | -37.5 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.983 | -.29
5 | 0 - PQ | 0.977 | -.04 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | .541 | 0. | -10.3 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 1004 | 3.15
8 | 1- PV | 1005 | 5.62 | 450. | 52.45 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | .181 | 0. | -27.5 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.999 | -2.1 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 1008 | -.75
12 | 1- PV | 1015 | -3. | 310. | 93.27 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 1015 | -1.3 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 1022 | -.82 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 1021 | -.58 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -3.5 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1022 | -2.6 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 1019 | -3.3 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 1070 | -2.6 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1113 | -1.6 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1210 | 2.2
22 | 0 - PQ | 1224 | 2.48
23 | 0 - PQ | 1231 | 2.71 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1357 | 6.73
25 | 0 - PQ | 1748 | 24.9 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 1284 | 5.87
27 | 0 - PQ | 1134 | 3.63 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1083 | 3.01 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1054 | 2.76 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 1970 | 23. |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 2416 | 10.6 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1463 | 65.3 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1523 | 68.6 | 375.2 | 0. | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1294 | 8.61
35 | 0 - PQ | 1226 | 4.53 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1173 | 2.21
37 | 0 - PQ | 1146 | .722
38 | 0 - PQ | 1091 | -3.1 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1142 | .609
40 | 0 - PQ | 1164 | 2.09
41 | 0 - PQ | 1048 | -5.5 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 1054 | -6.1 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1036 | -5. |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 1080 | -3.4 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1064 | -3.2
46 | 0 - PQ | 1092 | -4.5
47 | 0 - PQ | 1081 | -4.5 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 1083 | -4.2
49 | 0 - PQ | 1075 | -5.2 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1051 | -6.4 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1059 | -6.8 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.991 | -4.7 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.980 | -5.6 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 1001 | -5.5 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1031 | -5. |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 1089 | -5.7 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 1100 | -5.6 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1474.5 | 1250.8 | 34.5 | 401.3 | DIVERGENTE
203.8 | 336.4 | 0 | 802.5