## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1.0 | 0. | 240.7 | 186.8 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1.0 | 2.22 | 0. | -2.01 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 1.0 | 8.53 | 40. | 35.74 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 1.0 | 9.4
5 | 0 - PQ | 1.0 | 11.2 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 1.0 | 12.5 | 0. | 7423 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 1.0 | 16.3
8 | 1- PV | 1.0 | 19.1 | 450. | 73.29 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 1.0 | 14.2 | 0. | 50.53 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 1.0 | 12.1 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 1.1 | 12.6
12 | 1- PV | 1.0 | 8.37 | 310. | 179. | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 1.1 | 10.8 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 1.2 | 10.9 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 1.1 | 8.57 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1.0 | 4.58 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1.0 | 1.6 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 1.1 | 8.71 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 1.3 | 9.75 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1.5 | 9.46 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1.7 | 15.5
22 | 0 - PQ | 1.8 | 14.8
23 | 0 - PQ | 1.8 | 14.7 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1.7 | 13.8
25 | 0 - PQ | 2.3 | 18.2 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.9 | 4.47
27 | 0 - PQ | 0.9 | -.02 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1.0 | -1.1 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1.0 | -1.7 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.8 | 14.4 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.9 | 23.4 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1.0 | 35.9 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1.0 | 35.8 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1.1 | 51.7 | 375.2 | 0.
35 | 0 - PQ | 0.9 | 40.4 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 0.9 | 31.1
37 | 0 - PQ | 0.8 | 24.5
38 | 0 - PQ | 0.9 | 6.21 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 0.8 | 24.2
40 | 0 - PQ | 0.9 | 30.5
41 | 0 - PQ | 0.9 | 1.25 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.9 | 4.9 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1.0 | -1.3 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.9 | 3.9 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1.0 | .022
46 | 0 - PQ | 1.0 | -.99
47 | 0 - PQ | 0.9 | .765 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.9 | 2.22
49 | 0 - PQ | 0.9 | -.94 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 0.9 | -3.5 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1.0 | -5.6 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 1.0 | -3.7 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 1.0 | -4.7 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 1.0 | -4.4 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1.0 | -3.8 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.9 | 9.32 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.9 | 11.3 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1415.9 | 1250.8 | 47.7 | 1937 | DIVERGENTE
530.8 | 336.4 | 0 | 5250.7