## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 244.7 | 187.2 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | -1.2 | 0. | -1.96 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | -5.9 | 40. | 37.12 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.975 | -7.3
5 | 0 - PQ | 0.975 | -8.6 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | -8.8 | 0. | 7722 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.956 | -7.6
8 | 1- PV | 1005 | -4.6 | 450. | 73.24 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | -9.7 | 0. | 51.13 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.937 | -12. |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.896 | -8.2
12 | 1- PV | 1015 | -11. | 310. | 180.7 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.892 | -8. |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.843 | -6.8 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.908 | -5.5 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1014 | -9.1 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1018 | -5.5 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.942 | -12. |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.765 | -8. |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 0.673 | -3.6 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 0.541 | .177
22 | 0 - PQ | 0.523 | 1.85
23 | 0 - PQ | 0.526 | 1.55 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 0.588 | -1.6
25 | 0 - PQ | 0.313 | -2.8 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.884 | 3.2
27 | 0 - PQ | 0.939 | -.87 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 0.967 | -1.7 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 0.988 | -2.2 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.820 | 8.48 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.831 | 16.6 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 0.944 | 29.3 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 0.942 | 29.2 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 0.992 | 45.6
35 | 0 - PQ | 1017 | 46.5 | 375.2 | 0. | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 0.903 | 35.7
37 | 0 - PQ | 0.861 | 27.8
38 | 0 - PQ | 0.882 | 6.3 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 0.857 | 27.3
40 | 0 - PQ | 0.889 | 34.9
41 | 0 - PQ | 0.904 | 1.07 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.888 | 5.13 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 0.972 | -1.4 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.900 | 3.85 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 0.953 | -.1
46 | 0 - PQ | 0.975 | -1.2
47 | 0 - PQ | 0.917 | .548 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.908 | 2.07
49 | 0 - PQ | 0.930 | -1.2 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 0.940 | -3.7 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1014 | -5.8 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.962 | -4.1 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.955 | -5. |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.987 | -4.7 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1028 | -4. |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.912 | 10.2 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.910 | 12.5 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1419.9 | 1250.8 | 15.2 | 455.1 | DIVERGENTE
535.1 | 336.4 | 0 | 1027.9