## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 184.2 | 185.3 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .092 | 0. | -1.43 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | -.55 | 40. | 11.73 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.980 | -1.1
5 | 0 - PQ | 0.976 | -1.3 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | -1. | 0. | 2573 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.980 | 1.18
8 | 1- PV | 1005 | 4.11 | 450. | 67.98 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | -.85 | 0. | 23.58 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.974 | -3.1 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.970 | -.29
12 | 1- PV | 1015 | -3.6 | 310. | 152.9 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.970 | -.89 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.955 | .002 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.978 | -.18 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1016 | -4. |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1021 | -2.9 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.987 | -4.4 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.955 | -1.1 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 0.950 | 1.89 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 0.955 | 6.75
22 | 0 - PQ | 0.958 | 7.61
23 | 0 - PQ | 0.958 | 7.39 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 0.968 | 4.67
25 | 0 - PQ | 0.930 | 4.91 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.936 | 4.33
27 | 0 - PQ | 0.965 | .833 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 0.983 | .102 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 0.997 | -.27 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.924 | 6.53 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.934 | 11.3 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1022 | 19.6 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1020 | 19.6 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1050 | 31.7
35 | 0 - PQ | 1069 | 32.4 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1087 | 33. | 375.2 | 0.
37 | 0 - PQ | 1020 | 26.7
38 | 0 - PQ | 0.960 | 8.24 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1015 | 26.4
40 | 0 - PQ | 1070 | 32.4
41 | 0 - PQ | 0.960 | 3.72 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.970 | 7.03 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 0.997 | .628 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.963 | 5.9 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 0.985 | 1.9
46 | 0 - PQ | 1010 | .996
47 | 0 - PQ | 0.970 | 2.94 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.967 | 4.34
49 | 0 - PQ | 0.975 | 1.29 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 0.973 | -1.3 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1025 | -3.7 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.969 | -2.2 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.961 | -3.1 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.990 | -2.8 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1029 | -2.1 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 1016 | 11.1 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 1026 | 13.1 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1359.4 | 1250.8 | 20.7 | 108.6 | CONVERGENTE
442.7 | 336.4 | 0 | 126.9