## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 158.1 | 183.5 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .209 | 0. | -1.09 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | -.05 | 40. | -1.52 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.980 | -.53
5 | 0 - PQ | 0.976 | -.71 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | -.34 | 0. | .163 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.982 | 1.89
8 | 1- PV | 1005 | 4.82 | 450. | 65.51 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | -.13 | 0. | 10.41 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.977 | -2.3 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.976 | .262
12 | 1- PV | 1015 | -3. | 310. | 138.7 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.977 | -.25 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.965 | .669 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.984 | .352 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -3.5 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1021 | -2.6 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.990 | -3.7 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.973 | -.32 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 0.975 | 2.59 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 0.993 | 7.64
22 | 0 - PQ | 0.998 | 8.45
23 | 0 - PQ | 0.997 | 8.22 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 0.996 | 5.12
25 | 0 - PQ | 0.972 | 4.23 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.961 | 4.75
27 | 0 - PQ | 0.977 | 1.51 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 0.990 | .835 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1001 | .498 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.964 | 5.21 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.969 | 8.35 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1038 | 14.5 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1036 | 14.4 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1056 | 24.2
35 | 0 - PQ | 1071 | 24.8 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1086 | 25.3
37 | 0 - PQ | 1107 | 25.9 | 375.2 | 0.
38 | 0 - PQ | 1001 | 9.1 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1100 | 25.6
40 | 0 - PQ | 1074 | 24.9
41 | 0 - PQ | 0.984 | 3.51 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.997 | 5.97 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1008 | .993 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.997 | 6.84 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1002 | 2.82
46 | 0 - PQ | 1029 | 1.97
47 | 0 - PQ | 0.998 | 4.04 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.999 | 5.38
49 | 0 - PQ | 0.998 | 2.42 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 0.990 | -.17 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1030 | -2.7 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.973 | -1.4 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.964 | -2.3 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.992 | -2. |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1029 | -1.3 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 1044 | 9.19 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 1067 | 11.3 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1333.3 | 1250.8 | 21.2 | 82.5 | CONVERGENTE
395.7 | 336.4 | 0 | 80.6