## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 108.9 | 178.6 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .429 | 0. | -.26 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | .904 | 40. | -30.3 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.981 | .501
5 | 0 - PQ | 0.977 | .402 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | .813 | 0. | -4.51 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.985 | 3.09
8 | 1- PV | 1005 | 5.98 | 450. | 60.81 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | .986 | 0. | -12. | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.983 | -.85 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.983 | .807
12 | 1- PV | 1015 | -1.9 | 310. | 109.1 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.991 | .858 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.987 | 1.92 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.998 | 1.36 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -2.8 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1021 | -2.2 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.999 | -2.3 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 1012 | 1.2 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1033 | 4.03 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1078 | 9.5
22 | 0 - PQ | 1088 | 10.2
23 | 0 - PQ | 1085 | 9.96 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1049 | 6.03
25 | 0 - PQ | 1037 | 2.28 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 1009 | 5.61
27 | 0 - PQ | 1000 | 2.72 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1004 | 2.11 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1009 | 1.83 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 1021 | 2.03 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 1001 | 2.04 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1022 | 3.71 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1019 | 3.68 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1026 | 8.53
35 | 0 - PQ | 1033 | 8.83 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1043 | 9.13
37 | 0 - PQ | 1055 | 9.48
38 | 0 - PQ | 1097 | 10.9 | 375.2 | 0. | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1052 | 9.31
40 | 0 - PQ | 1037 | 8.91
41 | 0 - PQ | 1010 | -.02 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 1001 | .046 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1021 | .462 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 1074 | 8.79 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1039 | 4.75
46 | 0 - PQ | 1071 | 3.94
47 | 0 - PQ | 1060 | 6.29 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 1071 | 7.52
49 | 0 - PQ | 1051 | 4.73 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1028 | 2.03 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1042 | -.96 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.979 | -.13 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.970 | -1. |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.995 | -.78 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1030 | -.14 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 1024 | 1. |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 1032 | 1.57 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1284.1 | 1250.8 | 22.3 | 33.3 | CONVERGENTE
301.5 | 336.4 | 0 | -12.7