## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 231.9 | 191.2 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | 1.62 | 0. | -1.88 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | 5.97 | 40. | 40.03 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.987 | 6.43
5 | 0 - PQ | 0.979 | 7.62 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | 8.66 | 0. | 8393 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 1011 | 12.
8 | 1- PV | 1005 | 14.9 | 450. | 74.04 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | 10. | 0. | 54.47 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 1022 | 7.88 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 1074 | 9.09
12 | 1- PV | 1015 | 5.03 | 310. | 184.3 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 1074 | 7.59 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 1104 | 7.88 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 1071 | 6.12 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1019 | 2.2 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1024 | .363 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 1046 | 4.97 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 1203 | 6.72 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1310 | 7.3 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1496 | 12.9
22 | 0 - PQ | 1525 | 12.5
23 | 0 - PQ | 1521 | 12.6 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1456 | 13.1
25 | 0 - PQ | 1664 | 21.4 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 1372 | 12.
27 | 0 - PQ | 1178 | 12.1 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1110 | 11.9 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1070 | 11.9 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 1740 | 19.6 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 1909 | 11.7 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 2079 | -6.9 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 0.850 | 21.6 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 0.865 | 36.7
35 | 0 - PQ | 0.884 | 37.7 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 0.903 | 38.5
37 | 0 - PQ | 0.857 | 30.
38 | 0 - PQ | 0.874 | 7.21 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 0.855 | 29.6
40 | 0 - PQ | 0.980 | 48.3 | 375.2 | 0.
41 | 0 - PQ | 0.892 | 3.88 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.887 | 9.23 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 0.967 | -.17 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.893 | 4.6 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 0.949 | .345
46 | 0 - PQ | 0.970 | -.65
47 | 0 - PQ | 0.911 | 1.19 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.901 | 2.78
49 | 0 - PQ | 0.924 | -.61 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 0.935 | -3.2 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1012 | -5.4 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.961 | -3.9 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.954 | -4.7 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.986 | -4.3 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1028 | -3.5 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.926 | 15.4 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.919 | 17.3 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1407.1 | 1250.8 | 33 | 3597.1 | DIVERGENTE
550.6 | 336.4 | 0 | 4524.2