## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 131.3 | 164.2 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | -.34 | 0. | -1.25 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | -2.4 | 40. | -37.7 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.974 | -2.8
5 | 0 - PQ | 0.974 | -2.5 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | -1.9 | 0. | -5.73 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.954 | .717
8 | 1- PV | 1005 | 4.96 | 450. | 60.44 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | 1.57 | 0. | -74.4 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.927 | -3.9 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.284 | 23.9
12 | 1- PV | 1015 | -1.3 | 310. | 81.85 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 1001 | 1.2 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.991 | .356 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 1002 | .077 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1019 | -2.3 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1024 | -2. |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 1003 | -3.8 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.991 | -3.7 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 0.995 | -2.9 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1041 | -.66
22 | 0 - PQ | 1045 | -.37
23 | 0 - PQ | 1044 | -.44 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1031 | -.85
25 | 0 - PQ | 1024 | -4.2 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.988 | -.71
27 | 0 - PQ | 0.995 | .306 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1004 | 1.17 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1013 | 1.8 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 1010 | -4.4 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.998 | -4. |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1030 | -1.9 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1028 | -1.9 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1040 | 3.59
35 | 0 - PQ | 1049 | 3.85 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1059 | 4.18
37 | 0 - PQ | 1059 | 3.46
38 | 0 - PQ | 1049 | -.16 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1062 | 4.16
40 | 0 - PQ | 1067 | 5.37
41 | 0 - PQ | 1155 | 48.3 | 375.2 | 0. | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 1059 | 39.5 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1110 | 18. |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 1047 | -.41 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1050 | -.15
46 | 0 - PQ | 1082 | -.48
47 | 0 - PQ | 1059 | -.97 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 1057 | -.74
49 | 0 - PQ | 1061 | -1.2 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1042 | -1.8 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1058 | -1.3 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.983 | .433 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.974 | -.12 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.999 | .872 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1033 | 2.19 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.993 | 31.1 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.957 | 25. |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1306.5 | 1250.8 | 22.2 | 427.4 | DIVERGENTE
187.4 | 336.4 | 0 | 1925.3