## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 116.8 | 203.4 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .601 | 0. | -.676 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | 1.64 | 40. | 19.1 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.982 | 1.61
5 | 0 - PQ | 0.977 | 2.4 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | 3.24 | 0. | .0841 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.991 | 5.96
8 | 1- PV | 1005 | 9.98 | 450. | 66.61 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | 6.22 | 0. | 126.2 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 1005 | 1.98 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 1385 | -.81
12 | 1- PV | 1015 | .955 | 310. | 181.8 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 1103 | 1.85 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 1073 | 1.12 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 1049 | .984 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -.71 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1022 | -1.2 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 1015 | -2. |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 1041 | -2.8 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1068 | -2.6 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1155 | -.3
22 | 0 - PQ | 1165 | -.21
23 | 0 - PQ | 1162 | -.23 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1125 | -.05
25 | 0 - PQ | 1153 | -2.3 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 1070 | -.01
27 | 0 - PQ | 1035 | 2.03 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 1028 | 3.26 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1028 | 4.15 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 1149 | -2.7 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 1158 | -3.2 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 1212 | -3.1 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 1211 | -3.1 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 1242 | -.41
35 | 0 - PQ | 1252 | -.37 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1261 | -.33
37 | 0 - PQ | 1248 | -.12
38 | 0 - PQ | 1173 | -.16 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1263 | -.08
40 | 0 - PQ | 1284 | -.43
41 | 0 - PQ | 1942 | -14. |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 1870 | -1.1 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 2109 | -63. | 375.2 | 0. | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 0.983 | -.93 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1007 | -.21
46 | 0 - PQ | 1029 | -.06
47 | 0 - PQ | 1000 | -1.1 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 0.994 | -.99
49 | 0 - PQ | 1007 | -.94 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1001 | -1.5 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1043 | -.68 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.976 | 1.42 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.967 | .977 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.995 | 2.26 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1033 | 3.84 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.738 | 11.7 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.741 | 7.26 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1292 | 1250.8 | 24 | 534 | DIVERGENTE
596.5 | 336.4 | 0 | 4162.2