## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 121.7 | 180.2 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .379 | 0. | -.468 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | .69 | 40. | -22.5 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.981 | .071
5 | 0 - PQ | 0.977 | -.29 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | 0. | 0. | -1.78 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.984 | 2.
8 | 1- PV | 1005 | 4.94 | 450. | 62.97 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | -.08 | 0. | -1.14 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.981 | -2. |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.978 | -.22
12 | 1- PV | 1015 | -2.8 | 310. | 121.3 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.984 | .007 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.978 | 1.14 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.994 | 1.43 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -3.3 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1021 | -2.5 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.996 | -3.1 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.991 | -.42 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1000 | 1.99 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1033 | 6.56
22 | 0 - PQ | 1039 | 7.22
23 | 0 - PQ | 1037 | 6.98 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1016 | 3.45
25 | 0 - PQ | 0.999 | -.76 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.978 | 3.19
27 | 0 - PQ | 0.987 | .954 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 0.997 | .628 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1006 | .51 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.981 | -1.1 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.957 | -1.2 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 0.975 | .451 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 0.973 | .414 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 0.980 | 5.44
35 | 0 - PQ | 0.988 | 5.75 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 0.998 | 6.06
37 | 0 - PQ | 1009 | 6.42
38 | 0 - PQ | 1046 | 7.87 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1006 | 6.26
40 | 0 - PQ | 0.993 | 5.85
41 | 0 - PQ | 0.997 | -1.8 |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.981 | -1.9 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1014 | -.76 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 1096 | 15.1 | 375.2 | 0. | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1028 | 7.74
46 | 0 - PQ | 1055 | 2.23
47 | 0 - PQ | 1033 | 3.82 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 1037 | 4.88
49 | 0 - PQ | 1029 | 2.33 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1013 | -.06 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1039 | -2.4 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.977 | -1.4 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.968 | -2.3 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.994 | -1.9 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1030 | -1.2 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 0.995 | -1.1 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 0.998 | -.72 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1296.9 | 1250.8 | 21.7 | 46.1 | CONVERGENTE
338.5 | 336.4 | 0 | 23.8