## Tabela de Cargas
Número da Barra | Tipo | Tensão (p,u,) | Ângulo (Graus) | Geração Ativa (MW) | Geração Reativa (Mvar) | Carga Ativa (Mw) | Carga Reativa (Mvar)
1 | 2 - Referência | 1040 | 0. | 110. | 178.6 | 55. | 17.
2 | 1- PV | 1010 | .398 | 0. | -.393 | 3. | 88.
3 | 1- PV | 0.985 | .769 | 40. | -28.4 | 41. | 21.
4 | 0 - PQ | 0.981 | .271
5 | 0 - PQ | 0.977 | .118 |  |  | 13. | 4.
6 | 1- PV | 0.980 | .502 | 0. | -2.84 | 75. | 2.
7 | 0 - PQ | 0.984 | 2.67
8 | 1- PV | 1005 | 5.75 | 450. | 62.17 | 150. | 22.
9 | 1- PV | 0.980 | .929 | 0. | -12.2 | 121. | 26.
10 | 0 - PQ | 0.983 | -.74 |  |  | 5. | 2.
11 | 0 - PQ | 0.982 | .796
12 | 1- PV | 1015 | -1.8 | 310. | 107.6 | 377. | 24.
13 | 0 - PQ | 0.992 | 1.1 |  |  | 18. | 2.3
14 | 0 - PQ | 0.991 | 2.56 |  |  | 10.5 | 5.3
15 | 0 - PQ | 0.997 | 1.32 |  |  | 22. | 5.
16 | 0 - PQ | 1017 | -2.7 |  |  | 43. | 3.
17 | 0 - PQ | 1021 | -2.2 |  |  | 42. | 8.
18 | 0 - PQ | 0.998 | -2.9 |  |  | 27.2 | 9.8
19 | 0 - PQ | 0.994 | -.47 |  |  | 3.3 | .6
20 | 0 - PQ | 1005 | 1.79 |  |  | 2.3 | 1.
21 | 0 - PQ | 1042 | 6.18
22 | 0 - PQ | 1048 | 6.81
23 | 0 - PQ | 1046 | 6.59 |  |  | 6.3 | 2.1
24 | 0 - PQ | 1023 | 3.43
25 | 0 - PQ | 1008 | -.74 |  |  | 6.3 | 3.2
26 | 0 - PQ | 0.984 | 3.21
27 | 0 - PQ | 0.990 | 1.37 |  |  | 9.3 | .5
28 | 0 - PQ | 0.999 | 1.18 |  |  | 4.6 | 2.3
29 | 0 - PQ | 1008 | 1.15 |  |  | 17. | 2.6
30 | 0 - PQ | 0.990 | -1.1 |  |  | 3.6 | 1.8
31 | 0 - PQ | 0.967 | -1.2 |  |  | 5.8 | 2.9
32 | 0 - PQ | 0.985 | .313 |  |  | 1.6 | .8
33 | 0 - PQ | 0.983 | .276 |  |  | 3.8 | 1.9
34 | 0 - PQ | 0.990 | 5.16
35 | 0 - PQ | 0.998 | 5.45 |  |  | 6. | 3.
36 | 0 - PQ | 1008 | 5.76
37 | 0 - PQ | 1019 | 6.08
38 | 0 - PQ | 1054 | 7.4 |  |  | 14. | 7.
39 | 0 - PQ | 1016 | 5.94
40 | 0 - PQ | 1003 | 5.58
41 | 0 - PQ | 1004 | -1. |  |  | 6.3 | 3.
42 | 0 - PQ | 0.987 | -1.3 |  |  | 7.1 | 4.4
43 | 0 - PQ | 1019 | .192 |  |  | 2. | 1.
44 | 0 - PQ | 1045 | 5.85 |  |  | 12. | 1.8
45 | 0 - PQ | 1034 | 3.24
46 | 0 - PQ | 1080 | 5.94
47 | 0 - PQ | 1085 | 9.43 |  |  | 29.7 | 11.6
48 | 0 - PQ | 1104 | 10.9 | 375.2 | 0.
49 | 0 - PQ | 1052 | 5.13 |  |  | 18. | 8.5
50 | 0 - PQ | 1028 | 2.34 |  |  | 21. | 10.5
51 | 0 - PQ | 1042 | -.82 |  |  | 18. | 5.3
52 | 0 - PQ | 0.978 | -.68 |  |  | 4.9 | 2.2
53 | 0 - PQ | 0.969 | -1.5 |  |  | 20. | 10.
54 | 0 - PQ | 0.995 | -1.1 |  |  | 4.1 | 1.4
55 | 0 - PQ | 1030 | -.26 |  |  | 6.8 | 3.4
56 | 0 - PQ | 1001 | -.76 |  |  | 7.6 | 2.2
57 | 0 - PQ | 1004 | -.47 |  |  | 6.7 | 2.

## Tabela Resumo
Geração MW / Mvar | Carga MW / Mvar | Shunt Mvar / Equiv | Perdas MW / Mvar
1285.2 | 1250.8 | 21.9 | 34.4 | CONVERGENTE
304.6 | 336.4 | 0 | -10